## Arkusz1
Lp. | Nr obiektu | Nazwa obiektu budowlanego | Miejscowość | Adres | Nr działki | Powierzchnia Zabudowy | Powierzchnia użytkowa | Rodzaj przeglądu w 2024 r. | Instalacje
1. | 001 | BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Makowa 7 | 757/7 | 114,00 m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodociągowo-kan, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna alarmu p-włamaniu. Kocioł gazowy.
2. | 002 | GARAŻ METALOWY | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica | 757/5 | 82 m2 | b/d m2 | Roczny | Brak instalacji
3. | 003 | BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY | Jastków | 21-002 Jastków | 75/4 | 107,00 m2 | 96 m2 | Roczny | instalacja wodociągowo-kan, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna alarmu p-włamaniu. Kocioł gazowy.
4. | 004 | BUDYNEK REMIZY OSP | Ługów | 24-150 Nałęczów, Ługów 70 | 492/7 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodno-kan., wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i odgromowa.
5. | 005 | PLAC ZABAW PRZY REMIZIE OSP W ŁUGOWIE | Ługów | 24-150 Nałęczów, Ługów 70 | 492/7 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia obiektów - 8 szt.: Sprężynowiec pies, Huśtawka wagowa, Huśtawka łańcuchowa podwójna, Piaskownica drewniana, Tablica do koszykówki, Ławka drewniano-stalowa bez oparcia- 2szt., tablica regulaminowa- 1 szt., ogrodzenie-1 kpl.
6. | 006 | BUDYNEK GARAŻY OSP MOSZENKI | Moszenki | 21-008 Tomaszowice, Moszenki 5 | 211/2 | 240,00 m2 | 211,16 m2 | Roczny | instalacja wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i odgromowa.
7. | 007 | BUDYNEK SKLEPU | Moszenki | 21-008 Tomaszowice, Moszenki 5 | 211/3 | 127,00 m2 | 115,00 m2 | Roczny | instalacja wodno-kan., wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i odgromowa, klimatyzacji.
8. | 008 | PLAC ZABAW PRZY SKLEPIE W MOSZENKACH | Moszenki | 21-008 Tomaszowice, Moszenki 5 | 211/3 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia obiektów - 4 szt.: Sprężynowiec pies, Huśtawka łańcuchowa podwójna, Piaskownica drewniana, ogrodzenie-1 kpl.
9. | 009 | BUDYNEK REMIZY OSP | Moszenki | 21-008 Tomaszowice, Moszenki 5 | 212 | 180,00 m2 | 162,00 m2 | Roczny | instalacja wodno-kan., elektryczna, centralnego ogrzewania.
10. | 010 | BUDYNEK Z MIESZKANIEM SOCJALNYM | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów 19 | 169 | 76,00 m2 | 68,00 m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej. Kocioł- opał stały.
12. | 013 | BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów 19 | 463/2 | 109,00 m2 | 98,00 m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., elektryczna, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna alarmu p-włamaniu.
13. | 014 | BUDYNEK GARAŻOWO-GOSPODARCZY | Panieńszczyzna | 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Legionistów 4 | 10/43 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja elektryczna i odgromowa, wentylacja grawitacyjna.
14. | 015 | BUDYNEK REMIZY OSP JASTKÓW | Jastków | 21-002 Jastków, Jastków 67 | 75/3 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodociągowo-kan., odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania nadmuchowego, gazowa. Kocioł gazowy.
15. | 016 | BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA | Panieńszczyzna | 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Szkolna 1 | 32/16 | 253,00 m2 | 655,30 m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, hydrantowa p-poż, klimatyzacji. Kocioł gazowy
16. | 017 | BUDYNEK PAŁACU (URZĄD GMINY) | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 | 93/9 | b/d m2 | 1785,60 m2 | Roczny | instalacja wod-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna ( w tym monitoring). Kocioł gazowy.
17. | 038 | PLAC ZABAW PRZY BUDYNKU URZĘDU GMINY | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 | 93/9 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych obiektów wyposażenie obiektu: 17 szt.: dzwonek kbtmusic- 1 szt., bębny kbtmusic- 1 szt., cymbałki kbtmusic- 1 szt., zestaw sprawnościowy z zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową – 1 szt., zestaw sprawnościowy z linowym przyrządem wspinaczkowym- 1 szt., zestaw sprawnościowy „słupki”- 1 kpl., huśtawka łańcuch. stalowa podwójna – 1 szt., stolik „stokrotka”- 1 szt., stolik „stokrotka z siedziskami” – 1 szt., stolik „kończynka” z siedziskami- 1 szt., ławka drewniano-stalowa – 4 szt., kosz na śmieci- 1 szt., tablica „zakaz wstępu ze zwierzętami”- 1 szt., tablica regulaminowa- 1 szt.
18. | 018 | BUDYNEK KORDEGARDA | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 | 47 | 59,18 m2 | 37,97 m2 | Roczny | instalacja wodociągowo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej.
19. | 019 | BUDYNEK HYDROFORNI | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3 | 93/9 | 71,82 m2 | 53,65 | Roczny | instalacja wodno-kan., wentylacji grawitacyjnej, elektryczna i odgromowa, klimatyzacji.
21. | 021 | BUDYNEK LOKALI USŁUGOWYCH I SOCJALNYCH | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Legionistów 4 | 10/43 | 234,00 m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej. Kocioł gazowy.
22. | 022 | BUDYNEK REMIZY OSP | Płouszowice Kolonia | 21-008 Płouszowice Kol., Płouszowice Kol. 131 | 68/3 | 255,00 m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., gazowa, elektryczna, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna alarmu p-włamaniu. Kocioł gazowy+kominek
23. | 042 | PLAC ZABAW PRZY REMIZIE OSP W PŁOUSZOWICACH KOL. | Płouszowice Kolonia | 21-008 Płouszowice Kol., Płouszowice Kol. 131 | 68/3 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia: 16 szt. Huśtawka wagowa drewniano-stalowa- 1 szt., Huśtawka wagowa drewniana- 1 szt., Piaskownica drewniana- 1 szt., Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., Zjeżdżalnia z wieżą- 1 szt., Piramidowy linowy przyrząd wspinaczkowy – 1 szt., Sprężynowiec konik- 1 szt., Wahadło + Twister- 1 szt., Orbitrek- 1 szt., Kosz na śmieci- 2 szt., Ławka z oparciem- 4 szt., Bramka piłkarska-1 szt.
24. | 025 | BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY | Płouszowice Kolonia | 21-002 Płouszowice Kolonia | 365/33 | 93,00 m2 | 78,12 m2 | Roczny | instalacja wodo.-kan., elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna(monitoring), alarmu p-włamaniu.
25. | 027 | BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY | Sieprawki | 21-002 Sieprawki 24D | 61/4 | 122,41 m2 | 93,40 m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna(monitoring), alarmu p-włamaniu.
26. | 028 | BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | Sługocin | 21-008 Sługocin, Sługocin 34 | 429/1 | 260,00 m2 | 235,00 m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., elektryczna, wentylacji grawitacyjnej.
27. | 029 | PLAC ZABAW PRZY ŚWIETLICY W SŁUGOCINIE | Sługocin | 21-008 Sługocin, Sługocin 34 | 429/1 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia: 12 szt: Bujak podwójny stalowo-drewniany- 1 szt., Piaskownica drewniana- 1 szt., Sześciokąt wspinaczkowy- 1 szt., Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., Ławka drewniano- betonowa z oparciem- 2 szt., Kosz na śmieci- 1 szt., równoważnia podwójna- 1 szt., tunel z rury- 1 szt., ławka drewniano-betonowa bez oparcia- 3 szt.
28. | 030 | BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Snopków | 21-002 Snopków, Snopków 101A | 13/3, 41/4, 16/7 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, teletechniczna (monitoring), alarmu p- włamaniu.
29. | 032 | BUDYNEK REMIZY OSP | Tomaszowice | 21-008 Tomaszowice, Tomaszowice 57 | 56 | 296,00 m2 | 265,00 m2 | Roczny | instalacja wodno-kan., elektryczna, wentylacji grawitacyjnej.
30. | 041 | PLAC ZABAW PRZY REMIZIE OSP W TOMASZOWICACH | Tomaszowice Kolonia | 21-008 Tomaszowice Kol., Tomaszowice Kol 57 | 56 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych oraz pozostałych przedmiotów wyposażenia na placu 6 szt.: Zjeżdżalnia z zadaszoną wieżą- 1 szt., Sprężynowiec „konik”-1 szt., Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., ławka drewniano- stalowa- 1 szt., karuzela tarczowa- 1 szt., tablica regulaminowa- 1 szt.
31. | 033 | BUDYNEK "AGRONOMÓWKA" | Tomaszowice Kolonia | 21-008 Tomaszowice Kol., Tomaszowice Kol. 41 | 211/33 | 124,00 m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania( indywidualnie w jednym lokalu), elektryczna, wentylacji grawitacyjnej.
32. | 036 | BUDYNEK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | Tomaszowice Kolonia | 21-008 Tomaszowice Kol., Tomaszowice Kol. 37B | 214/25 | b/d m2 | 68,20 | Roczny | instalacja wodo- kan., elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
33. | 039 | BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA | Tomaszowice Kolonia | 21-008 Tomaszowice Kol., Tomaszowice Kol 42 | 210/3 | 118,00 m2 | 184,00 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, hydrantowa p-poż., klimatyzacji. Kocioł gazowy.
34. | 040 | BUDYNEK STACJI UJĘCIA WODY | Snopków | 21-002 Snopków | 70/4 |  |  | Roczny | instalacja wodo-kan., elektryczna, wentylacji grawitacyjnej, teletechniczna (monitoring), alarmu p-włamaniu.
35. | 045 | PLAC ZABAW | Dębówka | 21-002 Jastków, Dębówka Kolonia | 115 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia obiektów - 11 szt.: Huśtawka łańcuchowa podwójna - 1 szt. , Zjeżdżalnia z wieżą - 1 szt. , Sprężynowiec konik - 1szt. , Urządzenie do ćwiczeń fizycznych "chodzik" - 1 szt. , Sześciokąt wspinaczkowy - 1 szt., Huśtawka wagowa - 1 szt., Kosz na śmieci - 1 szt., Ławka drewniano-stalowa - 1 szt., Ławka drewniana - 1 szt., Tablica regulaminowa - 1 szt., Ogrodzenie-1 kpl.
36. | 046 | BUDYNEK KLUBU SENIORA | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, Al. Warszawska 43 | 41/9 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wod.-kan., centralne ogrzewanie( zasilane z kotłowni pobliskiej szkoły), ciepła woda użytkowa(pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody), instalacja elektryczna.
37. | 049 | PLAC ZABAW PRZY SKLEPIE W PIOTRAWINIE | Piotrawin | 21-002 Piotrawin, Piotrawin 40B | 83/6 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia: 10 szt. Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., karuzela stalowa poczwórna- 1 szt. altanka drewniana- 1 szt., sprężynowiec pies- 1 szt., sprężynowiec motor- 1 szt., huśtawka sprężynowa podwójna- 1 szt., drabinkowy zestaw sprawnościowy- 1 szt., stół z ławkami bez oparć- 1 szt., rurowa osłona przyłącza instalacyjnego- 1 szt., nadziemny hydrant p.poż – 1 szt.
38. | 058 | ŚWIETLICA WIEJSKA W MIŁOCINIE | Miłocin | 24-150 Nałęczów, Miłocin 36K | 109/1 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa,wentylacja mechaniczna i grawitacyjna, klimatyzacja (centrala wentylacyjna)
39. | 056 | BUDYNEK BIUROWO-PRZEMYSŁOWY | Płouszowice Kolonia | 21-002 Jastków, Płouszowice Kolonia 136F | 78/1 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | elektryczna, wentylacja grawitacyjna
40. | 047 | BUDYNEK ŚWIETLICY I SKLEPU | Majdan Krasieniński | 21-025 Niemce, Majdan Krasieniński 20D | 778/5 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa,przewodów kominowych
41. |  | ŚWIETLICA WIEJSKA W MOSZNIE | Moszna | 24-150 Nałęczów, Moszna 20A | 75 | 87,60 m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodn-kan., instalacja elektryczna, instalacja piorunochronna, wentylacja grawitacyjna, ogrzewanie elektryczne - grzejniki elektryczne, konwektorowe i olejowe, użytkowane sezonowo
42. |  | PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PRZY BOISKU W MOSZNIE | Moszna | 24-150 Nałęczów, Moszna 20A | 75 | N/D. | N/D. | Przegląd roczny i 5 letni
43. |  | BUDYNEK REMIZY OSP I SKLEPU SPOŻYWCZEGO | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów 41 | 596/1, 597/1 | 265,37 m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodo-kan., ciepła woda użytkowa (elektryczne podgrzewacze c.w.u.), instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna
44. |  | BUDYNEK MAGAZYNOWY | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów | 463/1 | 343 m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | elektryczna, wentylacja naturalna
45. |  | BUDYNEK KLUBU AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW | Marysin | 21-002 Jastków, Marysin, ul. Barwna 4 | 84 | 281,9 m2 | 358,68 m2 | Przegląd roczny i 5 letni | elektryczna, gazowa, c.o. zasilana z kotła gazowego 2-funkcyjnego, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna
Jednostki oświatowe z którymi należy kontaktować się oddzielnie
45. | 048 | BUDYNEK BIBLIOTEKI, 81 501 75 58 | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów 153 | 463/1 | b/d m2 | b/d m2 | Roczny | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa,przewodów kominowych
46. | 043 | PLAC ZABAW PRZY BIBLIOTECE W OŻAROWIE | Ożarów | 24-150 Nałęczów, Ożarów 153 | 463/1 | N/D. | N/D. | Roczny | liczba urządzeń zabawowych 5 szt. Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., Piaskownica drewniana- 1 szt., Zjeżdżalnia z wieżą- 1 szt., Sprężynowiec skuter- 1 szt., Karuzela tarczowa- 1 szt.
47. | 037 | BUDYNEK BIBLIOTEKI, tel. 81 502 08 79 | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1 | 10/46 | b/d m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodno-kan. (w tym hydrantowa p.poż), centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej.
48. | 057 | PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PRZY BIBLIOTECE W PANIEŃSZCZYŹNIE | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1 | 10/46 | N/D. | N/D. | Przegląd roczny i 5 letni | Liczba urządzeń zabawowych oraz pozostałych przedmiotów wyposażenia na placu 8 szt. : Zjeżdżalnia- 1 szt., Piramida linowa- 1 szt., Huśtawka wazka- 1 szt., Huśtawka podwójna- 1 szt., Mostek ruchomy- 1 szt., Tablica- regulamin- 1 szt., Ławka- 1 szt., Kosz na śmieci- 1 szt. Jeśli chodzi o siłownię znajdujące się na tej samej działce. Siłownia: Orbitrek- 1 szt., Surfer- 1 szt., Krzesło fit- 1 szt., Rower fit- 1 szt.,Narty fit- 1 szt., Prasa nożna- 1 szt., Drabinka z podciągiem nóg- 1 szt., Wyciskanie siedziąc- 1 szt., Wyciąg górny- 1 szt.
49. | 026 | BUDYNEK GOPSU, tel. 81 502 04 77 | Sieprawice | 21-002 Jastków, Sieprawice 24 | 624/2 | b/d m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, hydrantowa p-poż.. Instalacja teletechniczna (monitoring)
50. | 044 | PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PRZY GOPSie W SIEPRAWICACH | Sieprawice | 21-002 Sieprawice, Sieprawice 24 | 624/2 | N/D. | N/D. | Roczny | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia: 11 szt. : . Huśtawka łańcuchowa podwójna- 1 szt., Zjeżdżalnia- 1 szt., Sprężynowiec „konik” – 1 szt., Huśtawka wagowa- 1 szt., ławka drewniano-stalowa- 1 szt., kosz na śmieci – 1 szt., karuzela tarczowa- 1 szt., ostrosłup wspinaczkowy- 1 szt., tablica regulaminowa- 1 szt., ogrodzenie 1 kpl., równoważnia- 1 szt.
51. | 051 | BUDYNEK PRZEDSZKOLA, tel. 508 287 496 | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Lubelska 3 | 32/19 | 1216,00 m2 | 1007,75 m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, hydrantowa p-poż., klimatyzacji. Instalacja teletechniczna (monitoring)
52. | 050 | BUDYNEK ŻŁOBKA, tel. 81 475 44 64 | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Szkolna 3 | 32/19 | b/d m2 | b/d m2 | Przegląd roczny i 5 letni | instalacja wodo-kan., centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna i odgromowa, wentylacji grawitacyjnej, hydrantowa p-poż., klimatyzacji. Instalacja teletechniczna (monitoring)
53. |  | PLAC ZABAW PRZY ŻŁOBKU, tel. 81 475 44 64 | Panieńszczyzna | 21-002 Panieńszczyzna, ul. Szkolna 3 | 32/19 | N/D. | N/D. | Przegląd roczny i 5 letni | Liczba urządzeń zabawowych i pozostałych przedmiotów wyposażenia: 11 szt. : Piaskownica - 1 szt., Domek dla dzieci - 1 szt., Ławka - 1 szt., Modułowy plac zabaw: zjeżdżalnia, tunel, mostek - 1 szt., Bujak - 1 szt., Huśtawka ważka na sprężynie - 1 szt. , bezpieczna nawierzchnia - 132,25 m2, ścianka funkcyjna sensoryczna - 1 kpl., kosz na śmieci ogrodzenie - 1 kpl.,
54. | 058 | BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (zarządzana przez GOKiS) | Miłocin | 24-150 Nałęczów, Miłocin 36K | 109/1 |  |  | Roczny | instalacja wodn-kan.,gazowa, elektryczna, wentylacje. Kocioł gazowy.
55. |  | BUDYNEK GOKiSu, tel. 509 518 788 | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Firlejowska 9 | 639/32 |  |  | Roczny
56. |  | BUDYNEK KUŹNIA GOKIS | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Firlejowska 9 | 639/32 |  |  | Roczny
57. |  | PLAC ZABAW | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Firlejowska 9 | 639/32 |  |  | Roczny
58. |  | ESTRADA | Dąbrowica | 21-008 Tomaszowice, Dąbrowica, ul. Firlejowska 9 | 639/32 |  |  | Roczny